2015年供水供电设备春季停水停电检修计划

| 校区 | 日期 | 时间 |  | 检修地点 | 停电范围 | 停水范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心校区 | 4月4日 | 8：00-12:00 |  | 东变电室 | 生命科学院楼、生物楼、生物楼东侧平方、环境学院、KTP实验室、学人大厦、音乐厅、公教楼、董明珠楼、三星公司、汽修厂 | 中心校区东部供水压力不足 |
|  |  | 13：00-17:00 |  | 锅炉房变电室 | 后勤楼、锅炉房、和平击剑馆、化学二楼、邵馆、学生公寓13、14#楼、国际教育学院、留园 |  |
|  | 4月5日 | 8：00-12:00 |  | 中心变电室、数学楼变电室 体育馆变电室 | 学生公寓1-6#楼、9-12#楼、老晶体所南楼、鲁能楼、化学一楼、文史楼、数学楼、高能物理、光电所、离子束、信息楼、理综楼、体育馆、体育场 | 中心校区西部供水压力不足 |
|  |  | 13：00-17:00 |  | 学生公寓18#楼变电室 | 学生公寓17、18#楼、北门传达室、一卡通机房、18#楼泵房、校友会、团委 | 学生公寓18#楼停水 |
|  | 4月6日 | 8：00-12:00 |  | 明德楼变电室 | 明德楼 | 明德楼C区停水 |
|  |  | 13：00-17:00 |  | 晶体材料楼变电室 | 晶体材料楼，电教南北楼，音乐厅 |  |
|  |  |  |  | 校医院变电室 | 校医院、学生公寓15、16#楼、服务公司 |  |
|  | 4月7日 | 8:00-11:30 |  | 南院变电室 | 南院宿舍楼及周边用户 |  |
|  | 4月11日 | 8:00-12:00 |  | 知新楼A、B区变电室 | 知新楼A、B区、操场及地下停车场、超市 | 知新楼停水 |
|  |  | 13:00-17:00 |  | 知新楼C、D区变电室 | 知新楼C、D区、网络中心、邵馆 |  |
|  | 4月12日 | 13:00-15:00 |  | 综合服务楼变电室 | 综合服务楼、饮食超市、网络中心（备用）、化二（备用）、老晶体所北楼、 |  |
|  | 4月4日 | 23：00-8日5:00 |  | 经管楼水泵房、西门水泵房 |  | 中心校区停水（学生公寓18#楼除外） |
|  | 4月5日 | 23：00-8日5:00 | 学生公寓18#楼水泵房 |  |  | 学生公寓18#楼 |
|  | 4月7日 | 23：00-8日5:00 | 南院水泵房 |  | 南院宿舍楼及周边用户 |  |
| 洪家楼校区 | 4月4日 | 8:00-15:30 | 校区变电室 |  | 洪家楼校区、一附中、一宿舍、三宿舍、四宿舍及周边用户 |  |
|  | 4月8日 | 8:00-11:30 | 二宿舍变电室 |  | 二宿舍、幼儿园及周边用户 |  |
|  |  | 13:30-17:00 | 五宿舍变电室 |  | 五宿舍、幼儿园及周边用户 |  |
|  | 4月4日 | 23：00-5日6:00 | 西门泵房 |  |  | 洪家楼校区、一附中、一宿舍、三宿舍、四宿舍 |
|  | 4月8日 | 23：00-9日5:00 | 三宿舍水泵房 |  |  | 三宿舍及周边用户 |
|  |  |  | 二宿舍水泵房 |  |  | 二宿舍、幼儿园及周边用户 |
| 趵突泉校区 | 4月11日 | 7:30-16:00 | 中心变电室、锅炉变电室、护理学院变电室 |  | 趵突校区 | 东村 3、4、6、8号高 |
|  |  |  | 东村3.4.6.8号高层配电室 |  | 东村3.4.6.8号高层配电室 | 东村3.4.6.8号高层配电室 |
|  | 4月13日 | 23：00-14日5:00 | 东村6号楼水泵房 |  |  | 东村6号高层 |
| 千佛山校区 | 4月4日 | 8:30-11:30 | 中心变电室、电力楼变电室 |  | 教学1#、5#、6#楼、服务公司、沿街商业房、华特、华天、电力楼 |  |
|  |  | 13:30-15:30 | 8#楼变电室 |  | 教学4#楼、8#楼、西配楼、校医院、锅炉房、加压站、绿化、西苑餐厅、学生宿舍6-12#楼 |  |
|  | 4月5日 | 8:30-11:30 | 主楼变电室 |  | 主楼、东配楼 |  |
|  | 4月5日 | 13:00-15:30 | 舜园变电室 |  | 北院家属1--8#楼、舜园餐厅、服务公司、附中、幼儿园、学生宿舍1-5#楼、饮食服务中心、华特、华天、二吨锅炉房、浴室开水房 |  |
|  | 4月6日 | 8:30-11:30 | 南院变电室 |  | 南院家属1-18#楼、图书馆、图东楼、教学9、10#楼、水利楼、车队、体育楼、风雨操场、游泳馆、体育场、华天办公室、南院门禁岗亭 |  |
|  | 4月9日 | 8:00-11:30 | 东院变电室 |  | 家属1--3＃高层、1＃--3＃、6＃--8＃、11＃--15＃、丁子楼、培训中心、 热力搂、学府、沿街商 | 家属1--3＃高层、1＃--3＃、6＃--8＃、11＃--15＃、丁子楼、培训中心、 热力搂、学府、沿街商 |
|  |  | 13:30-17:30 | 北院西宿舍变电室 |  | 家属区9-23号楼、青年公寓、北高层 | 北院高层 |
|  | 4月25日 | 8：00-12:00 | 主楼水泵房 |  |  | 主楼3-11层 |
|  | 4月9日 | 21：00-10日20:00 | 东院水泵房 |  |  | 东院1#、2#高层 |
|  | 4月10日 | 23：00-11日7:00 | 北高层水泵房 |  |  | 北高层 |
|  |  |  | 青年公寓水泵房 |  |  | 青年公寓 |

各校区检修工作联系人及电话：

中心校区联系人：游勇    电话：13706418890； 丁永柱      电话：15063395577

洪家楼校区联系人：于红  电话：13793183518； 郭连宝      电话：13173022081

趵突泉校区联系人：高峰  电话：13011707678； 刘好山      电话：15153151856

千佛山校区联系人：陈涛  电话13853183116； 毕传禄      电话：15953137160